| ###### Objet/station : |  |  |  |  |  |  |  |  | ###### N° Id/n° objet : |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ###### Rue/n° : |  |  |  |  |  |  |  |  | ###### Date : |  |  |  |
| ###### Code postal/ville : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### Sous-traitant/entreprise : |  |  |  |  |  |  |  |  | Nom du testeur de gaz responsable: |  |  |  |
| Le test au gaz (Bump Test) a été effectué avec succès avant le début des mesures par le testeur de gaz responsable |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Heure du test au gaz (Bump Test) : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Signature du testeur de gaz responsable : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Travaux à réaliser : |  |  |  |  |  |  |  | Gaz à détecter : |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Hydrocarbures Autres : GNC/GNL ___________ Hydrogène – H2 ___________ Oxygène – O2 ___________ |  |  |  |  |
| Appareil de mesure du gaz utilisé |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### Marque |  |  |  |  |  |  |  |  | Type |  |  |  |
| ##### Date du prochain calibrage |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ###### Lieu de mesure |  |  | ###### Heure |  | Ex % LIE/LEL | O2 % Vol. | Signature du testeur de gaz |  |  |  | Remarques |  |
| Conditions d’absence de gaz : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ex | Inspections (visite complète ou partielle) |  |  |  |  |  |  |  |  | ≤ 20 % LIE (anglais : LEL) |  |  |
|  | Travaux à froid |  |  |  |  |  |  |  |  | ≤ 10 % LIE (anglais : LEL) |  |  |
|  | Travaux à chaud |  |  |  |  |  |  |  |  | = 0 % LIE (anglais : LEL) |  |  |
| O2 | > 20 vol-% |  |  |  |  |  |  |  |  | Visite sans protection respiratoire |  |  |
| Remarques : |  | L'entrée dans les conteneurs est interdite pour Shell / BP / ARAL ! Là où descendre dans des conteneurs est autorisé : attention - les conteneurs dégagent du gaz dans les 4 heures qui suivent ! Effectuez des mesures suffisamment profondément à l'intérieur du réservoir ! Lors du nettoyage du réservoir, toujours porter une protection respiratoire ! Documentation : mesure avant descente - puis répéter la vérification à des intervalles appropriés |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Les mesures non documentées sont considérées comme non effectuées ! |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ###### Lieu de mesure |  |  | ###### Heure | Ex % LIE/LEL | O2 % vol. | Signature du vérificateur |  | Remarques |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Conditions d’absence de gaz : |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ex | Inspections (visite complète ou partielle) |  |  |  |  |  | ≤ 20 % LIE/LEL |  |
|  | Travaux à froid |  |  |  |  |  | ≤ 10 % LIE/LEL |  |
|  | Travaux à chaud |  |  |  |  |  | = 0 % LIE/LEL |  |
| O2 | > 20 vol% |  |  |  |  |  | Visite sans protection respiratoire |  |
| Remarques : |  | L'entrée dans les conteneurs est interdite pour Shell / BP / ARAL ! Là où descendre dans des conteneurs est autorisé : attention - les conteneurs dégagent du gaz dans les 4 heures qui suivent ! Effectuez des mesures suffisamment profondément à l'intérieur du réservoir ! Lors du nettoyage du réservoir, toujours porter une protection respiratoire ! Documentation : mesure avant descente - puis répéter la vérification à des intervalles appropriés |  |  |  |  |  |  |
| Les mesures non documentées sont considérées comme non effectuées ! |  |  |  |  |  |  |  |  |