| Objekt / Station: |  | ID-Nr. / Objekt Nr.: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Straße / Haus-Nr.: |  | Datum: |  |
| PLZ / Ort: |  | Name verantwortlicher Gastester: |  |
| Kontraktor / Firma: |  |  |  |

© BBS 01.2026

| Bump-Test wurde vor Beginn der Messungen durch den verantwortlichen Gastester durchgeführt. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Uhrzeit Bump-Test: |  | Unterschrift verantwort-licher Gastester: |  |
| Durchzuführende Arbeiten: |  | Zu detektierende Gase: |  |
|  |  | Kohlenwasserstoffe CNG / LNG Wasserstoff – H2 Sauerstoff – O2 | Sonstige: |
| Verwendetes Gasmessgerät: |  |  |  |
| Fabrikat: |  | Typ: |  |
| Datum der nächsten Kalibrierung: |  |  |  |

| Messort | Uhrzeit | Ex % UEG/LEL | O2 % Vol. | Unterschrift des Gastesters | Bemerkungen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Gasfreiheitsbedingungen: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ex | Inspektionen (ganz oder teilweise Befahren) | ≤ 20 % UEG (englisch: LEL): |
|  | Kaltarbeiten | ≤ 10 % UEG (englisch: LEL) |
|  | Heißarbeiten | = 0% UEG (englisch: LEL) |
| O2 | > 20 Vol-% | Befahren ohne Atemschutz |
| Hinweise: - Einstieg in Behälter ist für Shell / BP / ARAL untersagt! - Wo Befahren von Behältern zulässig: Achtung – Behälter gasen innerhalb von 4 Stunden nach! - Messungen weit genug im Tankinneren durchführen! - Bei Tankreinigung grundsätzlich Atemschutz tragen! - Dokumentation: Messung vor Absteigen – danach Überprüfung wiederholen in angemessenen Zeitabständen. |  |  |
| Nicht dokumentierte Messungen gelten als nicht durchgeführt! |  |  |

| Messort | Uhrzeit | Ex % UEG/LEL | O2 % Vol. | Unterschrift des Gastesters | Bemerkungen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

© BBS 01.2026

| Gasfreiheitsbedingungen: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ex | Inspektionen (ganz oder teilweise Befahren) | ≤ 20 % UEG (englisch: LEL): |
|  | Kaltarbeiten | ≤ 10 % UEG (englisch: LEL) |
|  | Heißarbeiten | = 0% UEG (englisch: LEL) |
| O2 | > 20 Vol-% | Befahren ohne Atemschutz |
| Hinweise: - Einstieg in Behälter ist für Shell / BP / ARAL untersagt! - Wo Befahren von Behältern zulässig: Achtung – Behälter gasen innerhalb von 4 Stunden nach! - Messungen weit genug im Tankinneren durchführen! - Bei Tankreinigung grundsätzlich Atemschutz tragen! - Dokumentation: Messung vor Absteigen – danach Überprüfung wiederholen in angemessenen Zeitabständen. |  |  |
| Nicht dokumentierte Messungen gelten als nicht durchgeführt! |  |  |